Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971         17.12.2008

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

Projektant:	   CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Č. zakázky:	   08/12/04/UŘ ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce plaveckého areálu a rozšíření parkoviště před objektem - Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1. Hlavní vstup do objektu – výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než    20 mm. ( dle příl. 1 bod 1.2. )

2. Vstup z objektu na letní koupaliště - výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm. ( dle příl.1 bod 1.2. )

3. Vstup z letního koupaliště do soc. zařízení v objektu -    výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm. ( dle příl. 1 bod 1.2. )

4. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1. – 4., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( 2006 ).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, půdorys 1.PP, 1.NP,2.NP,3.NP,

řez A-A, řez B-B, celková situace stavby )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

V & N v.o.s.

třída Míru 90

Pardubice

530 02