Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          18.12.2008

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice – Černá za Bory, ul. Holadská

Stavebník:	   Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5

Projektant:	   ing. Miloslav Burian, BP projekt Pardubice

Č. zakázky:	   08/12/05/UŘ ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Administrativní budova – Strabag , Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  d) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

- Hlavní vstup do budovy – výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm.

- předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, půdorys 1.NP, řez A-Á )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing.Miloslav Burian

BP Projekt

Štrossova 567

Pardubice

530 03