Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        18.1.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Nemošice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

Projektant:	   Ing. Vlasák, J.Masaryka 1361, Hr. Králové

Č. zakázky:	   08/01/06/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Komunikace pro cyklisty v městské části Nemočíce

Propojení Starého náměstí s ulicí Mnětickou

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a nemáme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínky.

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových prostor a úprav ( inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. příloha 2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( STZ, Podrobná situace )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

Jako vhodná odborná pomůcka vám poslouží publikace „Projektujeme bez bariér“ od ing. Daniely Filipiové, kde naleznete vymezení základních pojmů, potřebných k pochopení dané problematiky. Dále je zde uveden seznam právních předpisů, zabývajících se přístupností měst a jejich objektů a citace konkrétních paragrafů.

Vyhláška 369/01 Sb. je zde uvedena v úplném znění.

Tuto publikaci naleznete na internetové adrese www.filipiova.cz, kde si ji můžete též objednat.

Jako vhodná odborná pomůcka pro nevidomé poslouží publikace „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob“ od Dudra a Lněničky, (ČKAIT, DOS T, soubor 5:č.11 2002).

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing. Petr Vlasák

J.Masaryka 1361

Hradec Králové

530 21