Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085     14.7..2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice – Rosice nad Labem

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO VII.

Projektant:	   Ing. Kulič, Chelčického 614, Pardubice

Č. zakázky:	   08/07/104/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bezbariérové úpravy OD – Rosice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ, situace , piktogramy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing. Jiří Kulič

Chelčického 614

Pardubice

533 51