Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        1.8.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Staré Čivice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant :        Jan Hečko, PRODIN a.s, Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky:	   08/08/111/UŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Prodloužení cyklostezky ze Starých Čivic do Free Zone v Pardubicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Předložená dokumentace neřeší  vodící linii pro nevidomé

2)  V místech přechodů snížit obrubník na 20 mm a opatřit ho varovnými pásy

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č.     499/2006Sb. – příloha 1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.2.,  Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ , situace větev A a B, vzorové

příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

K Vápence 2745

Pardubice

530 02