Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        4.2.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

Projektant:	   PRODIN Pardubice a.s., K Vápence 2745, Pardubice

Č. zakázky:	   08/02/11/UŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Skatepark pro mládež – příjezdové plochy a komunikace

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1.      Obrubníky chodníku – tvořící vodící linii pro nevidomé je nutné osadit v min. výšce  80 mm,

v místě křížení s příjezdovou komunikací obrubník snížit na 0.

2.  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb. příloha 1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( Průvodní zpráva, situace, vzorové

příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

K Vápence 2745

Pardubice

530 02