Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        18.9.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   AUTOSKLO – H.A.K.spol.s.r.o., Bohdanečská 287, Pardubice

# Projektant :        Ing.arch.Kopecký CSc, Jožky Jabůrkové 166, Pardubice

Č. zakázky:	   08/09/132/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Firemní sídlo  AUTOSKLO – H.A.K. spol. s.r.o.,  Pardubice – Hradecká ulice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( Komunikace a zp.plochy – TS a

situace, detaily úprav pro ZP )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing.arch.Kopecký CSc.

Jožky Jabůrkové 166

Pardubice

530 09