Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085     20.10.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO I.

Projektant:	   PRODIN Pardubice a.s., K Vápence 2745, Pardubice

Č. zakázky:	   08/10/144/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání  stavební ho povolení nemáme námitek.

Projektová dokumentace signována: (  STZ , situace , vzorové příční řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

K Vápence 2745

Pardubice

530 02