Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        25.11.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO III

Projektant:	   Ing. Reisingerová, PRODIN a.s,  Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky:	   08/11/167/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A – S5

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a n

máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1) Varovný pás musí být dle ČSN 73 6110 přetažen až na 80 mm rampového náběhu

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

UPOZORNĚNÍ:

1) Odpadkové koše umístit tak, aby nebyla narušena vodící linie pro nevidomé.

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu za podmínky , že výše uvedená

připomínka bude při realizaci dodržena.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( textová část ,situace  )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

Jiráskova 169

Pardubice

530 02