Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        3.12.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant :        Ing.arch.Mudruňka, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky:	   08/12/170/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rozšíření ubytovací části Domova pro seniory U Kostelíčka Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu b) odst.1,  §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Signováno. ( PZ, STZ, koordinační situce-parkoviště, situace POV, TZ – POV, půdorysy I – V. N.P.,

Parkoviště – TZ, situace, příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ivana Votavová

Staročensko 6

Pardubice

530 02