Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        25.2.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Heřmanův Městec

Stavebník:	   město Heřmanův Městec

Projektant:	   Ing. Novotný, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky:	   08/02/18/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rozšíření parkovacích míst v sídlišti U Bažantnice v Heřmanově Městci

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a nemáme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínky.

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových  úprav ( inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha 2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Případné stavby městského mobiliáře ( lavičky ,odpadkové koše atd. ) musí být umístěné tak, aby

pro nevidomé nepředstavovaly trvalé překážky.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( STZ, situace, vzorové  příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing. Petr  Novotný

Hlaváčova 179

Pardubice

530 02