Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        7.4.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Jezbořice

Stavebník:	   RESTAV CZ s.r.o, Tovární 11112 , Chrudim

Projektant:	   Ing. Radim Loukota, TOPO-CAD  Pardubice

Č. zakázky:	   08/04/47/UŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Jezbořice – ZTV a komunikace pro novostavby 12 RD

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a máme vůči předložené dokumentaci pro územní řízení připomínky.

1.    Veřejné osvětlení – musí být osazeno tak , aby byl zachován na komunikaci pro pěší průchozí profil nejméně 1500 mm ( dle příl.1, odst 1.1.4. )

2.  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb. příloha 1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006 )

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek .

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná : ( STZ, celková situace stavby,

vzorový příčný řez )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

RESTAV CZ s.r.o.

Tovární 1112

Chrudim

537 01