Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        22.4.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Časy

Stavebník:	   obec Časy

# Projektant :        Ing. arch. Pavel Maléř, Architektonická kancelář,Ke kamenci 892,Pce

Č. zakázky:	   08/03/42/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obec  Časy  -  Sportovní areál

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a nemáme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínky.

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových prostor a úprav (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha 2

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy , ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( STZ, situace, půdorys přízemí  )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

manželé Kábelovi

Sladkovského 415

Pardubice

530 09