Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        23.4.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Společenství vlastníků b.j. domu Jindřišská 801, Pardubice

# Projektant :        Ing. Mikulecký, HM PROJEKT s.r.o, E.Beneše 577, Hr.Králové

Č. zakázky:	   08/04/56/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Úpravy a zateplení bytového domu Jindřišská 801, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1,  §1

a máme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínku.

1) Nástupní a výstupní schodnice schodiště musí být kontrastně rozeznatelná od okolí

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející připomínky 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínka bude začleněna do jeho podmínek a  realizace všech bezbariérových úprav bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ,  půdorys vstupu, zábradlí vstupu  )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

HM  PROJEKT  s.r.o.

E.Beneše 577

Hradec Králové

500 12