Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085     6.5.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO I.

Projektant:	   PRODIN Pardubice a.s., K Vápence 2745, Pardubice

Č. zakázky:	   08/05/65/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci následující připomínky:

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb. příloha 2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy , ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ, vzorové příčné řezy, situace )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

K Vápence 2745

Pardubice

530 02