Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        24.6.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení  a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant :        Oldřich Hybský, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice

Č. zakázky:	   08/06/91/UŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Veřejné osvětlení cyklistické stezky Pardubice, úsek nadjezd Doubravice – Synthesia Semtín

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Stožáry veřejného osvětlení musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil š.min.

1500 mm – dle příl.1 bod 1.1.4.

2)  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích

osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému řešení, bude-li dopracována dle předcházejících připomínek č.1-2. Při splnění uvedených podmínek nemáme námitek proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( situace, F-technická zpráva )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Oldřich Hybský

Bratranců Veverkových 2717

Pardubice

530 02