Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          8.1.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice – Rybitví ( za garážemi )

Stavebník:	   HENDY INDUSTRIES a.s., Lidická 77, Brno

Projektant:	   TECH- ARCHITECTS s.r.o., Hradec Králové

Č. zakázky:	   09/01/02/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obytný soubor – Na Promenádě - Rybitví

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  a), c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující  připomínky:

1. Parkovací stání pro ZP - dodržet § 5 odst. 2 vyhlášky. Musí být vyznačeno vodorovným a

svislým dopravním značením.

2.Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1. – 2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ – návrh řešení užívání stavby ZTP, bytový dům - půdorys 1.NP, řez A-A  )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

M-PRO REAL s.r.o.

Velké náměstí 133

Hradec Králové

500 03