Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bláha Jaroslav	   774 554 729          1.9.2009

VĚC: 	Obytný soubor Chrudim-Píšťovy

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	Chrudim-Píšťovy

Stavebník:	CIDEX s.r.o., Akademika Heyrovského 1178, Hradec Králové

Projektant:	PXP GROUP a.s.,  Bachmačské nám. 6, 160 00 Praha 6

Č. zakázky:	09/09/07/UŘ Cr - bl

Předmětem předložené dokumentace je Obytný soubor Chrudim-Píšťovy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu.Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět  (C. souhrnná část, Situace – koordinační).

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PXPGROUP a.s.

Bachmačské nám. 6

Praha 6

160 00