Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        12.11.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   MEDILA spol. s r.o.

# Projektant :        PD Servis Pardubice s.r.o, Žižkova 321, Pardubice - Svítkov

Č. zakázky:	   09/11/119/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy objektu pro laboratoře Pardubice – Štrosova č.p. 239

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínku.

1) Samozavírač vchodových dveří musí být nastaven na zpomalený chod při zavírání dveří tak, aby        umožnil vozíčkáři bezpečně projet a musí zároveň umožnit lehce otevřít dveře.

Závěr :

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při dodržení uvedené připomínky. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

PD signována    (  tabulky výrobků , STZ – bod 8, bezb.detaily – výkres F 14 + doplněny údaje )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

PD Servis Pardubice s.r.o.

Žižkova 321

Pardubice

530 06