Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        3.12.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	          Pardubice

# Investor:                   BOHEMIA-SEN s.r.o., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

# Projektant:	LOXIA a.s. – Architektonický atelier, Americká 36, Praha 2

Č. zakázky:	   09/12/125/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

AFI  Palace  Pardubice  -  Nový  eskalátor  č.30

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a máme k předložené dokumentaci  připomínku:

1)  Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých schodů musí být proveden v kontrastní žluté barvě.

Ke změně stavby před dokončením nemáme připomínky za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude provedena a její realizace bude prověřena při kolaudaci stavby.

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

V & N  v.o.s.

Třída Míru 324

Pardubice

530 02