Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        14.12.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   SATVCONSULT  PROJEKT a.s, Vinohradská 365/10, Praha

# Projektant :        HIGHWAY  DESINGN, Jižní 870, Hradec Králové

Č. zakázky:	   09/12/128/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Nová  Cihelna  -  Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Projektová dokumentace parafována zpět: (  bezbariérové řešení IO 01 – IO 07 ( situace a TZ )TZ – bod 4.2, )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

HIGHWAY  DESIGN

Jižní 870

Hradec Králové

500 03