Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        18.12.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice - Dubina

Stavebník:	   Ing.Cimburek,Na kopci 461, Pardubic

Jan Korejtko Za Sokolovnou 744, L.Bohadneč

# Projektant :        Centrum  Pardubice – projektový ateliér s.r.o, Hradecká 569, Staré Hradiště

Č. zakázky:	   09/12/131/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Sportovně relaxační a obchodní centrum Pardubice - Dubina

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínku.

1)  Dle § 5 odst.2 předmětné vyhlášky musí být na parkovišti s více než 20 stáními ,vyhrazena 2 místa pro ZP.

2)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č.     499/2006Sb. – příloha 1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené                  připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ bod C.6 a datum zpracování, půdorys I.N.P., celková situace stavby 1:500 )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

CENTRUM  Pardubice

projektový ateliér s.r.o.

Hradecká 569

Pardubice,Polabany

Staré Hradiště

533 52