Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        12.3.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Týniště nad Orlicí

Stavebník:	   město Týniště nad Orlicí

Projektant:	   PRODIN Pardubice a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky:	   09/03/32/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a  nemáme k předložené dokumentaci  připomínky:

1.  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb. příloha 2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ,  situace, vzorové řezy SO 01,02 )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

Jiráskova 169

Pardubice

530 02