Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        16.3.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO II

# Projektant :        HIGHWAY DESING, s.r.o., Jižní 870, Hr. Králové

Č. zakázky:	   09/03/35/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Regenerace sídliště Sever – ul. K Rozvodně , stavba 3

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a  nemáme k předložené dokumentaci  připomínky:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

UPOZORNĚNÍ :

Veřejné osvětlení musí být umístěno, v souladu s příl.1 bod 1.1.4. vyhlášky, 1500 mm od přirozené

nebo umělé vodící linie.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná (  TZ, situace stavby )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

HIGHWAY DESING, s.r.o.

Jižní 870

Hradec Králové

500 03