Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          4.6.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb.,  prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

Projektant:	   Ing.arch. Krejčík, Lány u Dašic 30, Pardubice 530 02

Č. zakázky:	   09/06/39/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

VČD Pardubice -  investiční úprava jevištní zkušebny pro veřejnost a rekonstrukce

výtahu a orchestřiště

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1.Sociální zázemí pro imobilní ve 3.NP – vedle WC mísy musí být prostor šířky nejméně 800

mm.

2. Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby

bezbariérových prostor a úprav ve smyslu vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  TZ, úprava soc. zázemí pro imobilní

herce a návštěvy, dveře k výtahu – nový stav včetně úpravy vjezdu do výtahu, řešení

půdorysu malé scény v širších vztazích – altern. A,B,C )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing.arch. Krejčík

Lány u Dašic 30

Pardubice

530 02