+

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          9.6.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   IP Stav s r.o., Družstevní 139, Pardubice 530 09

Projektant:	   Ing. arch. Klose, Labská 146, Pardubice 530 02

Č. zakázky:	   09/06/41/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytové domy – U Vinice – komunikace a zpevněné plochy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  c) odst. 1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby

bezbariérových prostor a úprav ve smyslu vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ, situace, situace – výškové řešení,

charakteristické příčné řezy – I. – VI. )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing. arch. Klose

Labská 146

Pardubice

530 02