Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        18.5.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Pardubický kraj

# Projektant :        Ing. arch. Petráň, Štrosova 106, Pardubice

Č. zakázky:	   09/05/58/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Sportovní  areál  Dašická

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č.     499/2006Sb. – příloha 2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Projektová dokumentace parafována zpět: ( půdorys I.P.P., I.N.P. )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing. arch. Petráň

Štrosova  567

Pardubice

530 03