Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          2.10.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Němčice

Stavebník:	   Obecní úřad Němčice, Němčice 10, Staré Hradiště 533 52

Projektant:	   Atelier MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice 530 02

Č. zakázky:	   09/10/67/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Multifunkční  dům Němčice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst. 1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby

bezbariérových prostor a úprav ve smyslu vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, TZ, situace zpevněné plochy,

půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řez A-A´, B-B´, WC invalidé – detail )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Atelier MACAS

Ing.arch. Soběslav Macas

Br. Veverkových 2717

Pardubice

530 02