Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        4.6.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant :        Ing. Klazar, GP - CODE s.r.o, Na Vrtálně  84, Pardubice

Č. zakázky:	   09/06/68/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice – zpevněné plochy a parkoviště

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

UPOZORNĚNÍ:

Varovný pás v místě parkovacích stání pro ZP musí být dle ČSN 73 6110 přetažen až na 80 mm rampového náběhu.

Do paré č. 6 byl Ing.Medunou dokreslen varovný pás v místě snížené obruby u přechodového místa v ul. Štolbova a materiálově doplněn do výkazu výměr str.5 .

Projektová dokumentace parafována zpět: ( paré č. 6 -  Situace, Zpevněné plochy a parkoviště, příčné řezy 5-8, TZ – bod 7 , Detail bezbariérovosti č. 2 přechod pro chodce ve směru chodníku )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

V & N v.o.s.

třída Míru 90

Pardubice

530 02