Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971         20.10.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Mikulovice

Stavebník:	   ASSORTIS Electric s.r.o., K Dolíčku 4, Nové Jesenčany, Pardubice 530 02

Projektant:	   AMX s.r.o., Slezská 848, Hradec Králové 500 03

Č. zakázky:	   09/10/70/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Mikulovice, Centrum firmy ASSORTIS

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu                                                                                                                             c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. Není respektována podmínka vyhlášky v § 12 odst. 1 – hygienické zařízení pro veřejnost

v 1.N.P. nemá upravenou kabinu WC pro tělesně postižené.

2. Zádveří – nejsou dodrženy půdorysné rozměry ve vztahu ke směru otvírání dveří.

3. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.– 3., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, situace, 1. nadzemní podlaží )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ivana Votavová

Na Brázdách 6

Pardubice - Staročernsko

500 02