Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        21.8.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Opatovice nad Labem

Stavebník:	   Obec Opatovice nad Labem

Projektant:	   Ing. Vacek, Kalendova 688, Hr. Králové

Č. zakázky:	   09/08/94/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy objektu obecního úřadu Opatovice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a máme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínky.

- Lavičky přemístit na ostrůvek pro kola – nesmí narušovat vodící linii pro nevidomé

- Nerealizovat signální pás

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému řešení se současným dodržením předcházejících připomínek.

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky a  jejich realizace budou prověřeny při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( půdorys 1.N.P. )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

PV projekt, spol. s r.o.

Kalendova 688

Hradec Králové 4

500 00