Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        7.9.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Opatovice nad Labem

Stavebník:	   obec Opatovice nad Labem

# Projektant :        Ing. arch. Pavel Maléř, Architektonická kancelář,Ke kamenci 892,Pce

Č. zakázky:	   10/09/100/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Opatovice nad Labem – Bytový dům  „ B1“ a dostavba kulturního centra „ Opatovice“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  a) a c) odst.1,  §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( STZ  - B.1.7. a B.8., koordinační situace, objekt 02 – půdorys 1.N.P., invalidní WC, objekt 01 – půdorys 1.N:P:, invalidní WC )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing.arch. Pavel Maléř Architektonická kancelář

Ke Kamenci 892

Pardubice

530 03

Architektonická kancelář

Ke Kamenci 892

Pardubice

530 03