Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Halamková Jana	   774 554 725         17.08.2010

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Vysoké Mýto

Stavebník:	   Město Vysoké Mýto

Projektant:	   Ing. Šalda, OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky:	   10/08/11/SŘ VM-ha

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce ulice J. Nálepky Vysoké Mýto

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínku.

1) Na rozhraní mezi chodníkem a komunikací v Lipové ulici musí být v místě sníženého obrubníku proveden varovný pás v š. 400 mm, v kontrastní barvě a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od okolí – dle příl. 1 bod 1.2.4. – vyhlášky.

Provedení varovného pásu musí odpovídat ČSN 73 6110.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející podmínky 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 )

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, situace stavby )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

OPTIMA spol. s r.o.

Projektová, inž. a stav. činnost

Žižkova 738

Vysoké Mýto

566 01