Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          27.4.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Lázně Bohdaneč

Stavebník:	   Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Projektant:	   FACT s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4

Č. zakázky:	   10/04/14/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ČS a.s. Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 656

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  následující připomínku :

1) Samozavírač vchodových dveří musí být nastaven na zpomalený chod při zavírání dveří tak,

aby umožnil vozíčkáři bezpečně projet a musí zároveň umožnit lehce otevřít dveře.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.  včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, půdorys 1.NP – návrh,

ZOV )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

FACT s.r.o.

Podolská 401/50

Praha 4

147 00