Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          3.5.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Ing. Stanislav Jindřišek, Doubravice 24, Pardubice 533 54

Projektant:	   Ing. Šmahel, CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Štrossova 277, Pardubice 530 03

Č. zakázky:	   10/05/15/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Integrovaný objekt Pardubice – Polabiny III

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.  včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek                               pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to : Stanovením požadavků na

vybavení prodejen - část prodejních pultů musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v nejmenší  délce  900 mm   s předsunutou plochou šíře nejméně  250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, TZ, celková situace  stavby,

půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, řez A – A )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s.

Štrossova 277

Pardubice

530 03