Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         1.3.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Městský rozvojový fond Pardubice a.s, U Divadla 828, Pardubice

Projektant:	   BP Projekt, Štrosova 567, Pardubice

Č. zakázky:	   10/03/21/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450, třída Míru, Pardubice – zpevněné plochy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( paré č.10 - situace, TZ- obecné požadavky )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

V & N   v.o.s.

třída Míru  90

Pardubice

530 02