Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         5.3.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Lázně Bohdaneč

Stavebník:	   GOLF  CLUB  PARDUBICE, Generála Svobody 632, Pardubice

Projektant:	   Ing.arch.Macas, ATELIER  MACAS, Br.Veverkových 2717, Pardubice

Č. zakázky:	   10/03/23/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

CLUB  HOUSE

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínku.

1) Výškový rozdíl vnějších a vnitřních pochozích ploch musí být max. 20 mm – dle příl.1 bod.1.1.1   ( v řezu A-Á rozdíl 50 mm )

2)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

- příloha č.1

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou následně i do stavebního povolení.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ – bod 6, situace, půdorys 1 NP,

Řez A-Á )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

ATELIER  MACAS

Ing.arch Macas

Bratranců Veverkových 2717

Pardubice

530 02