Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          25.6.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   B.G.M. holding a.s., Žernovská 6, 100 00 Praha 10

Projektant:	   Ing.arch. Milan Košař - Archiko, Husova 1848, 530 03 Pardubice

Č. zakázky:	   10/06/27/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytový dům Pardubice – Štolbova ul.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  a), c) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky :

1. Vstupy do objektu musí mít š.1250 mm a hlavní křídlo musí mít š. 900 mm – dle příl.3 bod

1.1.3.

2. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 499/2006Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1. – 2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ – návrh řešení užívání stavby

ZTP, situace, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, řez A – A )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Michal Izák

Zahradní 545

Sezemice

533 04