Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        12.4.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO IV.

# Projektant :        Jiří Stránský, Staré Hradiště 142

Č. zakázky:	   10/04/44/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

PARDUBICE – UL. KOMENSKÉHO , oprava chodníku vlevo

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  ( změna Z1 2010) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

UPOZORNĚNÍ:

Do situace obrub dokreslit sníženou obrubu a varovný pás ( ul. Revoluční )

Projektová dokumentace parafována zpět: ( popis bezbariérového řešení, situace obrub a úprav I. a II. část )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Jiří  Stránský

č.p. 142

Staré  Hradiště

533 52