Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        27.4.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   FS ČCE v Pardubicích, Hronovická 492, Pardubice

Projektant:	   Ing. Salva, Čílova 13/277, Praha 6

Č. zakázky:	   10/04/51/SŘ Pce - be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Přístavba a nástavba, stavební úpravy domu č.p. 492/25, ul. Hrotovická, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínku:

1)  Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 -250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč  zábradlí ( či horní díl oplocení ) – dle příl.1 bod 1.2.10.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení se současným dodržením předcházející připomínky. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu , že výše uvedená připomínka  bude začleněna do jeho podmínek .

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( půdorys 1.NP – nový stav, řez 2 – 2, STZ bod B.1.g  a B.8 , TZ bod F.1.d, Dodatek souhrnné technické zprávy a TZ – Bezbariérové řešení a detail WC ( míst. 113 )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing.  Martin  Salva

Čílova  13/277

Praha 6

162 00