Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          5.10.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Ostřešany

Stavebník:	   Obec Ostřešany, Ostřešany 530 02

Projektant:	   Ing. arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice 533 04

Č. zakázky:	   10/10/55/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výstavba rodinných domů – infrastruktura Ostřešany

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu   a) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1. Sloupy veřejného osvětlení  musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor od

přiroz. VL šířky min. 1500 mm ( dle příl. 2 bod 1.2.1. )

2. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 146/2008Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1. – 2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, situace celková, situace

komunikací )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ivana Votavová

Na Brázdách 6

Pardubice - Staročernsko

530 02