Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         13.5.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Dražkovice

Stavebník:	   Tomáš Ilič, Pardubice - Dražkovice

Projektant:	   Ing. Lubomír Truhlář, Žleb 17, Brno

Č. zakázky:	   10/05/65/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavba velkoobchodu se sportovním zbožím - Dražkovice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) , b) a d)       odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentací  připomínky.

1) Výškový rozdíl vnějších a vnitřních pochozích ploch musí být max. 20 mm –   ( rozdíl 50 mm )

2) Chybí parkovací stání pro ZP

3) Výtah neodpovídá svým řešením ( otevíravé dveře ) ani rozměrem bezbariérovému užívání

4) Chybí WC pro ZP

5) Ze zprávy nevyplívá, jak je areál bezbariérově zpřístupněn pro pěší

Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .

Proti vydání územního rozhodnutí máme námitek jelikož v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu stanovené § 2, v odst. 2, písm. e – stavebního zákona č.

183/2006 Sb. - na bezbariérové užívání staveb a nejsou dodrženy požadavky prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V TZ bod 6) – vlastním rozhodnutím projektanta napsáno:“ Stavba není navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“, což je v přímém rozporu se stavebním zákonem.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ – bod 6, situace, půdorys 1 NP ,

půdorys 2 NP , řez A-Á )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing. Martin  Bílek

Na Haldě 1841

Pardubice

530 03