Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         4.8.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Astra spol.s.r.o., Tobrucká 757/35, Praha

Projektant:	   Ing. arch. Mrva, Architektonické studio Kopřivnice

Č. zakázky:	   10/08/89/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce a nástavba objektu Pod Břízkami 800 , Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínku.

1)  Jedno křídlo vnitřních dvoukřídlových dveří v obchodních prostorech 1 NP musí mít

šíři min. 800 mm – dle příl. 3 bod 3.1.1.

2)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

- příloha č.1

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.a 2., které se promítnou následně i do stavebního povolení.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  situace 1 : 500, půdorys 1, 2, 3, NP )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Astra spol. s.r.o.

Tobrucká 757/35

Praha 6

160 00