Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         2.9.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci se zjednodušeným územním řízením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Astra spol.s.r.o., Tobrucká 757/35, Praha

Projektant:	   Ing. arch. Mrva, Architektonické studio Kopřivnice

Č. zakázky:	   10/09/98/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce a nástavba objektu Pod Břízkami 800 , Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

- příloha č.1

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  situace, půdorys 1 NP, 2 NP, 3 NP,

řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Astra spol. s.r.o.

Tobrucká 757/35

Praha 6

160 00